## ЖЭУ за декабрь 2022г.
[7 empty] | Приложение №2 |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  | 10,5кВ
за декабрь 2022г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 744
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 17.4289 | 45.5711
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 17.5748 | 45.4252
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.3722 | 5.9278
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.67833 | 15.3217
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.46512 | 15.5349
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.4365 | 15.5635
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.48919 | 15.5108
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 25000 | 2.7612 | 22.2388
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 25000 | 1.8659 | 23.1341
6. | 110/35/6кВ Актас | Т-1 |  | 121,2/36,6/6,62 | 6300 | 0.057927 | 6.2421
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 16000 | 1.4283 | 14.5717
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 1.2362 | 5.0638
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.16446 | 0.83554
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная | Ввод 10-кВ |  | 11.1 | 1000 | 0.035306 | 0.96469
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
12. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 16.981 | 8.019
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 19.4945 | 5.5055
13. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 20000 | 5.1154 | 14.8846
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 25000 | 4.4944 | 20.5056
14. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 8.6048 | 11.3952
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 4.2902 | 15.7098
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 2.8226e-05 | 10
ПС-110кВ
15. | 110/10кВ ГПП-1 |  |  | 128,1/11,1 | 6300 | 0.033089 | 6.2669
16. | Нура-Талды 110/35/10кВ | 10кВ |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.33101 | 5.969 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 3200 | 0.0098091 | 3.1902
18. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 3200 | 0.41221 | 2.7878
19. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.76175 | 1.7382
20. | 35кВ Женис | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0.0010726 | 1.7989
| 35кВ Жайрем | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 1.6093 | -0.0093226
21. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 560 | 0.050743 | 0.50926
22. | 6/0,4кВ ТП№47 КиКС |  |  | 0.4 | 630 | 0.023118 | 0.60688
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за декабрь 2022г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 744
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 5.8214 | 50.6786
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 16.4394 | 40.0606
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 8.1962 | 48.3038
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 7.1573 | 49.3427
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.15941 | 11.2406
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.068617 | 14.3314
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.68345 | 10.7165
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.6365 | 16.2635
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0.74087 | 17.1591
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 1.2945 | 16.6055
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.6944 | 17.2056
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.47441 | 17.4256
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.31614 | 9.1839
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.11311 | 9.3869
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.41712 | 10.9829
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.14147 | 20.5585
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 3.0868 | 17.6132
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.41998 | 10.98
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.24318 | 14.1568
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 2.8999 | 53.6001
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.42059 | 64.5794
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.52214 | 10.8779
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.3107 | 11.0893
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.11884 | 56.3812
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 1.3165 | 55.1835
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.18547 | 11.2145
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0 | 17.9
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0 | 14.4
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.045157 | 14.3548
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.95701 | 13.443
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.15859 | 17.7414
Note on G22: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G24: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110
Note on G26: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G28: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: ФОРПОСТ
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за декабрь 2022г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Декабрь 2022 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, март МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.02164 | 2.4784
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 5.0408 | 10.9592
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.3067 | 13.6933
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.11066 | 9.8893
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.13009 | 9.8699
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 110/35/10 | 40000 | 3.7726 | 36.2274
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 | Балхаш 9 | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.28198 | 19.718
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.27637 | 9.7236
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.0040323 | 15.996
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.70573 | 15.2943
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.08629 | 2.4137
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 1.1611 | 5.1389
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0.5184 | 5.7816
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 3.5473 | 12.4527
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.025063 | 2.4749
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.088199 | 2.4118
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 9.6488 | 30.3512
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 0.29907 | 19.7009
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Озерный Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 2.2302 | 7.7698
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.14531 | 6.1547
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 5600 | 0.46194 | 5.1381
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | 0.023664 | 0.53634
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0.003539 | 2.4965
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0.006457 | 2.4935
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.034483 | 1.5655
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.083234 | 6.2168
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.25245 | 3.7475
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0.0041935 | 3.9958
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.10017 | 3.8998
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.055183 | 0.94482
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, март, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 10.0208 | 55.6327
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 6.0168 | 82.5159
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 1.9114 | 86.6213
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 10.0811 | 78.4516
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 4.398 | 84.1348
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.69216 | 87.8406
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 5.6394 | 69.9616
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 15.6841 | 85.7804
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 7.0694 | 94.3951
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.1085 | 11.0933
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 2.0063 | 73.5947
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.072699 | 75.5283
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 7.8081 | 93.6564
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 3.2532 | 13.7094
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.070414 | 21.0529
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.6443 | 15.3183
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.00028763 | 16.9624
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.10093 | 21.0224
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.030094 | 75.5709
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 1.4442 | 100.0203
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.3128 | 12.1293
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 4.802 | 70.799
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.15027 | 16.8124
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 0.79567 | 16.167
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0051008 | 16.9575
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.034483 | 21.0888
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.011349 | 16.9513
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.27192 | 20.8514
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.029543 | 16.9331
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.43769 | 16.525
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.036214 | 16.9264
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.24263 | 16.72
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.18284 | 24.141
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G18: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G19: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G38: Режим: Л-45
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской