Потребитель:

___________________________

тел:_______________________

e-mail:_____________________

Технические условия на подключение к сетям электроснабжения

Полное наименование объекта электроснабжения (проектируемого, действующего, реконструируемого), его адрес местоположения, место подключения:

Необходимость выдачи технических условий на временное электроснабжение (период строительства), электроснабжение на постоянной основе:

Заявленная мощность:

Уровень напряжения (номинальное напряжение присоединяемой установки):

Категория надёжности электроснабжения:

Перечень субпотребителей и характеристики их электроустановок:

Характер нагрузки (однофазный, трёхфазный):

Характер потребления электроэнергии (постоянный, временный, сезонный):

При наличии ранее существующих сетей (при необходимости) произвести их вынос с территории застройки. Объём работ по выносу сетей (при необходимости) учесть при проектировании.

Заказчик обеспечивает:

выполнение проекта внешнего и внутреннего электроснабжения в соответствии с Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10851) (далее – Правила устройства электроустановок), нормативными техническими документами в области электроэнергетики, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра энергетики Республики Казахстан от 6 января 2017 года № 2 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15045) (далее – нормативные технические документы).

Выполнение монтажных работ лицензированной организацией согласно Правилам устройства электроустановок и нормативным техническим документам.

Оформление протокола испытания оборудования и актов выполненных работ.

Подключение объекта к сетям энергопередающей организации производится после выполнения требования настоящих технических условий в полном объеме.

При этом, превышение мощности свыше указанного в технических условиях не допускается.

Граница раздела балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с энергопередающей организацией:

Место расположения объекта (город, поселок, улица):

Разрешенный коэффициент мощности:

Точки подключения (подстанция, электростанция или линия электропередачи):

Технические требования к подключаемым линиям электропередач (далее – ЛЭП) и оборудованию подстанций, требования по усилению существующей электрической сети в связи с появлением нового потребителя:

Причина выдачи технических условий:

Срок действия технических условий:

В связи с наличием у ТОО «ЖезРЭК» на праве собственности трансформаторных подстанций, где установлена автоматическая система коммерческого учёта электроэнергии (далее – АСКУЭ), необходимо предусмотреть:

Срок действия технических условий соответствует нормативным срокам проектирования и строительства электроустановок.